Инструкция по пользованию автоматизированной водоразборной колонки

Автоматизированная водоразборная колонка предназначена для обеспечения авторизированного доступа потребителей к водоразборной колонке для отбора воды на хозяйственно-питьевые нужды. Автоматизированная водоразборная колонка состоит из непосредственно водоразборной колонки и системы её управления. Система управления выполняет функцию контроля доступа посредством авторизации электронного ключа-брелока и формирования управляющего сигнала на открытие электромагнитного клапана (ЭМК) колонки.

Для отбора воды из автоматизированной водоразборной колонки необходимо выполнить следующие действия:

- Кратковременно прислонить, полученный в МУП «Водоканал» г. Иркутска, электронный ключ-брелок к считывающему устройству водоразборной колонки. Считывающее устройство (считыватель) визуально представляет собой металлический цилиндр, расположенный на корпусе водоразборной колонки.

- Нажать на рычаг водоразборной колонки полностью, до упора.

- Не отпуская рычаг осуществить отбор воды в подготовленную ёмкость. Вода под напором будет поступать в течение трёх минут. По истечению трёх минут клапан водоразборной колонки будет автоматически закрыт, поступление воды прекратится. Минимальный отбор воды за один приём должен быть не менее 6-8 литров.

- Для завершения работы с колонкой нужно отпустить рычаг, никаких других действий предпринимать не требуется –водоразборная колонка автоматически перейдёт в режим ожидания.

- В случае необходимости получения дополнительного объёма воды, необходимо повторить пункты 1-3 настоящей инструкции.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•	Подсоединять к колонке трубы и шланги;

•	Бить по колонке тяжёлыми предметами;

•	Производить самостоятельный ремонт колонки, в том числе с целью отогрева;

•	Использовать для набора воды посуду с узким горлышком.